様式第5号(第7条関係)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  | 決裁欄 | | 課 長 | 主 幹 | | 主 幹 | | 主 査 | | 担 当 | | | | 合 議 | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |
| 排水設備等工事完了届  令和　　年　　月　　日  寄居町長　あて  住所  申請者  氏名　　　　　　　　　　　　　　印  (法人の場合は名称及び代表者氏名)  電話　　　　(　　　　)  　令和　　年　　月　　日第　　　号で確認された排水設備工事を完了したので、検査願いたくお届けいたします。 | | | | | |  | 排水設備等工事検査報告書  完了検査を行った結果、次のとおり報告します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査日 | | | | | 検査員 | | | | 検査結果 | | | 再検査日 | | | | | 検査員 | | | 検査結果 |
| 令和　　年　月　日 | | | | |  | |  | | 合・否 | | | 令和　　年　月　日 | | | | |  |  | | 合・否 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | | | | | | | | | | | | | | | チェック欄 | | | | 再チェック欄 | |
| 承諾 | | 1　土地所有者の承諾の有無  2　家屋所有者の承諾の有無 | | | | | | | | | | | | | 合・否  合・否 | | | | 合・否  合・否 | |
| 工事種別 | | 排水設備 | □新設　　□増設　　□改造 | | |  |
| 水洗便所 | □新設　　□増設　　□改造　　□浄化槽切換 | | | 施工 | | 3　雨水・汚水の誤接はないか  4　雨水・汚水の分離がされているか  5　埋設管の土被りは確保されているか  6　漏水はないか  7　流速は確保されているか  8　管につまりはないか  9　雨水マスに泥だめはあるか  10　マス・管に不等沈下はないか  11　阻集器が適正に設置されているか  12　便槽・浄化槽処理は適切に行われているか  13　封水は確保されているか  14　汚水マスのふたからの浸入水のおそれはないか  15　復旧はきちんとしてあるか | | | | | | | | | | | | | 合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・百  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否 | | | | 合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否 | |
| 施工場所 | | 寄居町大字　　　　　　　　　　　　　　　　　番地 | | | |
| 所有者 | 住所 | 番地 | | | |
| 氏名 | 印 | | | |
| 使用者 | 住所 | 番地 | | | |
| 氏名 | 印 | | | |
| 指定工事店名 | | 印 | | | |
| 責任技術者名 | | 印 | | | |
| 計画確認年月日  及び確認番号 | | 令和　　　　年　　　月　　　日　　第　　　　　　　　号 | | | |
| 工事着手、竣工年月日 | | 着手　　　　令和　　　年　　　月　　　日  　竣工　　　　令和　　　年　　　月　　　日 | | | |
| 出来形 | | 16　配管位置は竣工図どおりか  17　勾配は竣工図どおりか  18　マス深は竣工図どおりか  19　距離は竣工図どおりか  20　管径は竣工図どおりか  21　マス口径は竣工図どおりか | | | | | | | | | | | | | 合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否 | | | | 合・否  合・否  合・否  合・否  合・否  合・否 | |
|
| 設計変更理由 | |  | | | |
| 検査予定日 | | 令和　　　年　　月　　日 | | 午前  午後 | 時　　分 | 材料 | | 22　管は規格品を使用しているか  23　マスは規格品を使用しているか | | | | | | | | | | | | | 合・否  合・否 | | | | 合・否  合・否 | |
| 備考 | | 水道メーター番号  接続日メーター指針 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査済証番号／No． | | | | | | | | | | |  | | 交付年月日／　令和　　年　　月　　日 | | | | | | | |
| この完了届は、工事完了の日から5日以内に提出すること。 | | | | | |