様式第5号(第7条関係)

|  |  |  |  |  |  |  |  | 決裁欄 |  | 課 長 | 主 幹 |  | 主 幹 |  | 主 査 |  | 担 当 |  |  |  | 合 議 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水設備等工事完了届 令和 年 月 日 寄居町長 あて 住所 申請者 氏名 印 (法人の場合は名称及び代表者氏名) 電話 ( ) 令和 年 月 日第 号で確認された排水設備工事を完了したので、検査願いたくお届けいたします。 |  |  |  |  |  |  | 排水設備等工事検査報告書 完了検査を行った結果、次のとおり報告します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 検査日 |  |  |  |  | 検査員 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 再検査日 |  |  |  |  | 検査員 |  |  | 検査結果 |
|  |  |  |  |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合・否 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 合・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | チェック欄 |  |  |  | 再チェック欄 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 承諾 |  | 1 土地所有者の承諾の有無 2 家屋所有者の承諾の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合・否 合・否 |  |  |  | 合・否 合・否 |  |
| 工事種別 |  | 排水設備 | □新設 □増設 □改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水洗便所 | □新設 □増設 □改造 □浄化槽切換 |  |  |  | 施工 |  | 3 雨水・汚水の誤接はないか 4 雨水・汚水の分離がされているか 5 埋設管の土被りは確保されているか 6 漏水はないか 7 流速は確保されているか 8 管につまりはないか 9 雨水マスに泥だめはあるか 10 マス・管に不等沈下はないか 11 阻集器が適正に設置されているか 12 便槽・浄化槽処理は適切に行われているか 13 封水は確保されているか 14 汚水マスのふたからの浸入水のおそれはないか 15 復旧はきちんとしてあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・百 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |  |  | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |
| 施工場所 |  | 寄居町大字 番地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有者 | 住所 | 番地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 | 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用者 | 住所 | 番地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 | 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指定工事店名 |  | 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 責任技術者名 |  | 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画確認年月日 及び確認番号 |  | 令和 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事着手、竣工年月日 |  | 着手 令和 年 月 日 竣工 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出来形 |  | 16 配管位置は竣工図どおりか 17 勾配は竣工図どおりか 18 マス深は竣工図どおりか 19 距離は竣工図どおりか 20 管径は竣工図どおりか 21 マス口径は竣工図どおりか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |  |  | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |
| 設計変更理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査予定日 |  | 令和 年 月 日 |  | 午前 午後 | 時 分 |  | 材料 |  | 22 管は規格品を使用しているか 23 マスは規格品を使用しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合・否 合・否 |  |  |  | 合・否 合・否 |  |
| 備考 |  | 水道メーター番号 接続日メーター指針 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 検査済証番号／No． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交付年月日／ 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| この完了届は、工事完了の日から5日以内に提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |